**1、意向报价人登记表**

**意向报价人登记表**

为充分了解各意向供应商的产品或服务内容、功能与优势，请根据说明完成下表填写。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | | **填写内容说明** |
| 1 | 公司简介 | 包含且不限于：  公司名称  成立时间  注册资本  员工总数及研发人员数量  行业声誉及地位  公司资质  …… |
| 2 | 业务范围 | 请填写公司业务所涉及的范围。 |
| 3 | 产品及服务优势 | 描述产品相对其他竞品在功能和技术上的优势  描述提供服务的优势  …… |

注：如有补充，可单独附件。

**2、营业执照**

（报价人需提供营业执照或相关证明文件扫描件并加盖公章。）

1. **项目报价**

**安居城服公司2024-2025年电梯维护保养服务集中采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **低层电梯维保报价**  **(≤10层)** | **高层电梯维保报价**  **(≤38层)** | **超高层电梯维保报价**  **(≤54层)** | **扶手电梯维保报价** |
| 1 | 安居城服公司2024-2025年电梯维护保养服务集中采购 | 含税单价  （元/台/月） | 含税单价  （元/台/月） | 含税单价  （元/台/月） | 含税单价  （元/台/月） |
| 2 |  |  |  |  |
| 2 | 包含的增值税率 | % | | | |

备注：

（1）报价人根据附件3《安居城服公司2024-2025年电梯维护保养服务项目清单》的项目情况，按照以上格式进行单价报价，最终电梯维护保养数量以项目实际进场数量为准。

（2）报价人报价已包括日常维护保养必须的300元（含本数）以下附属维修材料、零配件更换、人工费、差旅费、培训费、相关保险费、配合招标人完成相关部门的备案或审批所需费用、税费、管理费、利润等所需的全部费用。

报价单位（加盖公章）：

报价人名称：

报价人联系方式：

日期：

**电梯维护保养300元（含）以下常用零配件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 |
| 1 | 导轨润滑装置 | 套 |
| 2 | 导轨压码组件 | 套 |
| 3 | 凸轮开关 | 块 |
| 4 | 微动开关 | 块 |
| 5 | 塑料隔光板 | 套 |
| 6 | 井道照明灯具控制开关 | 块 |
| 7 | 井道照明灯具 | 块 |
| 8 | 黄油 | 桶 |
| 9 | 缓冲器油 | 桶 |
| 10 | 接触器辅触头 | 套 |
| 11 | 变压器 | 套 |
| 12 | 控制柜检修灯 | 套 |
| 13 | 控制柜检修按钮 | 套 |
| 14 | 控制柜显示板 | 套 |
| 15 | 停电柜接触器（110V） | 套 |
| 16 | 层门螺栓 | 套 |
| 17 | 导轨润滑装置 | 套 |
| 18 | 底坑对讲机 | 套 |
| 19 | 轿顶对讲机 | 套 |
| 20 | 轿厢对讲机 | 套 |
| 21 | 井道防护栏 | 套 |
| 22 | 对重块 | 块 |
| 23 | 灯罩 | 套 |
| 24 | 安全触板开关 | 块 |
| 25 | 安全触板提升装置 | 套 |
| 26 | 电磁锁 | 套 |
| 27 | 召唤箱透镜 | 套 |
| 28 | 钢牛腿（配铝制踏板） | 套 |
| 29 | 门靴 | 套 |
| 30 | 门滑块 | 套 |
| 31 | 定滑轮组件 | 套 |
| 32 | 导靴（导向轮） | 套 |
| 33 | 靴衬 | 套 |
| 34 | 锡基合金 | 套 |
| 35 | 门机驱动皮带（丝索） | 套 |
| 36 | 橡胶衬套 | 套 |
| 37 | 熔断器（电阻） | 套 |
| 38 | 减速开关 | 块 |
| 39 | 显示数码管 | 套 |
| 40 | 拉绳组件 | 套 |
| 41 | 开门锁杆 | 套 |
| 42 | 小规格轴承 | 套 |
| 43 | 制臂轮 | 套 |
| 44 | 各类灯管 | 套 |
| 45 | 检修、急停开关 | 套 |
| 46 | 自闭拉簧 | 套 |
| 47 | 终端操作开关 | 块 |
| 48 | 导轨油盅 | 套 |
| 49 | 镇流器 | 套 |
| 50 | 轿厢缓冲器动作开关 | 块 |
| 51 | 对重缓冲器动作开关 | 块 |
| 52 | 涨紧轮动作开关 | 块 |
| 53 | 消防操作开关 | 块 |
| 54 | 消防透镜 | 块 |
| 55 | 偏心轮 | 套 |
| 56 | 轿门滚轮 | 套 |
| 57 | 制臂轮 | 套 |
| 58 | 制臂轮钢丝 | 套 |
| 59 | 厅门三角锁 | 套 |
| 60 | 操纵箱锁胆 | 套 |
| 61 | 钥匙开关 | 套 |
| 62 | 泊梯锁 | 套 |
| 63 | 各类保险丝 | 块 |
| 64 | 减速开关 | 块 |
| 65 | 限位开关 | 块 |
| 66 | 极限开关 | 块 |
| 67 | 各类继电器 | 块 |
| 68 | 缓冲器动作开关 | 块 |
| 69 | 固线夹装配 | 套 |
| 70 | 二合一蜂鸣器 | 块 |
| 71 | 接触器碳精 | 套 |
| 72 | 轿顶急停开关 | 块 |
| 73 | 按钮 | 块 |
| 74 | 外呼盲文按钮 | 块 |
| 75 | 操作箱锁胆 | 套 |
| 76 | 复压型门缝胶条 | 套 |
| 77 | 机房钢丝绳隔音棉 | 套 |
| 78 | 轿顶蜂鸣器 | 套 |
| 79 | 轿顶油盒 | 套 |
| 80 | 轿顶照明箱 | 套 |
| 81 | 涨紧轮动作开关 | 块 |
| 82 | 对重导靴 | 套 |
| 83 | 检修柜应急灯座 | 套 |
| 84 | 检修柜应急灯 | 套 |
| 85 | 挂钩组件 | 套 |
| 86 | 一般轴承 | 套 |
| 87 | 接触器辅助触头 | 套 |
| 88 | 三角锁芯 | 套 |
| 89 | 抱闸动作开关 | 块 |
| 90 | 补偿链 | 10米 |
| 91 | 限速器联动钢丝绳 | 10米 |
| 92 | 曳引钢丝绳 | 10米 |
| 93 | 制动摩擦片 | 套 |

**备注：以上零配件为通用，按品牌型号适用于日立、通力、上海三菱、蒂升、三洋、迅达、菱王品牌电梯。 包含但不限于以上单价不超过300元（含本数）的常用设备和耗材由维保供应商负责免费更换。**

报价单位（加盖公章）：

日期：

1. **意向单位资格要求**
2. 报价人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人机构。
3. 报价人必须具有《特种设备生产许可证》证书，并且具有《特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯、载货电梯A级资质，自动扶梯和自动人行道B级（含）及以上资质，杂物电梯（餐梯）C级（含）及以上资质）。
4. 报价人提供近3年（以合同签订时间为准）具有至少2个同类的电梯维护保养业绩（业绩需提供合同复印件含合同首尾页、合同内容、合同金额、签订时间、双方盖章等关键页）。
5. 本项目不接受联合体报价。