**1、意向供应商登记表**

**意向供应商登记表**

为充分了解各意向供应商的产品或服务内容、功能与优势，请根据说明完成下表填写。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | | **填写内容说明** |
| 1 | 公司简介 | 包含且不限于：  公司名称  成立时间  注册资本  员工总数及研发人员数量  行业声誉及地位  公司资质  …… |
| 2 | 业务范围 | 请填写公司业务所涉及的范围。 |
| 3 | 产品及服务优势 | 描述产品相对其他竞品在功能和技术上的优势  描述提供服务的优势  …… |

注：如有补充，可单独附件

**2、营业执照**

（供应商需提供公证机构执业证书或相关证明文件复印件并加盖投标人公章。）

**3、项目报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安居鸿栖台项目员工宿舍装修工程报价单** | | | | | | |
| **报价单位名称：** | | | | | | |
| **项目负责人： 联系电话：** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注/品牌 |
| **（1）、办公室厕所装饰、安装** | | | | |  |  |
| 1 | 配线、配管 | m | 192.00 |  |  | 1.规格：4㎡配线 2.明装6分镀锌钢管、螺纹钢、转弯盒 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT） |
| 2 | 配线、配管 | m | 399.00 |  |  | 1.规格：2.5㎡配线 2.明装4分镀锌钢管、螺纹钢、转弯盒 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT） |
| 3 | 配线、配管 | m | 182.00 |  |  | 1.规格：1.5㎡配线 2.明装4分镀锌钢管、螺纹钢、转弯盒 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT） |
| 4 | 给水管 | m | 23.00 |  |  | 1.规格：PPR 20管 2.暗装开槽 3.品牌：伟星、皇冠、公元 |
| 5 | 拆除原有给水管 | 项 | 1 |  |  | 1.拆除原有钢制给水管 |
| 6 | 50排水 | m | 21.70 |  |  | 1.规格：PVC 50管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元 |
| 7 | 110排水 | m | 12.00 |  |  | 1.规格：PVC 110管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元 |
| 8 | 开关插座面板 | 个 | 42 |  |  | 1.三位开关、2.五孔插座 3.明装底盒、4.防水外壳 5.品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 9 | 明装吊灯 | 套 | 25 |  |  | 1.规格：200\*1200（60瓦） 2.钢丝明装、软管 3.品牌：飞利浦、松下、索恩 |
| 10 | 厕所筒灯 | 套 | 6 |  |  | 1.规格：LED 9W 2.天花开孔按装 3.品牌：飞利浦、松下、索恩 |
| 11 | 感应灯管 | 套 | 2 |  |  | 1.规格：1200cm 2.底座、LED灯管、明装 3.品牌：飞利浦、松下、索恩 |
| 12 | 洗手盆 | 组 | 1 |  |  | 1.规格：60cm 2.材质：白色陶瓷、不锈钢架、水龙头 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩 |
| 13 | 挂墙冲水箱 | 套 | 3 |  |  | 1.规格：50cm 2.材质：白色水箱、软管 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩 |
| 14 | 蹲厕 | 组 | 3 |  |  | 1.规格：17cm 2.材质：陶瓷分体蹲位、陶瓷积水弯 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩 |
| 15 | 排风扇 | 台 | 3 |  |  | 1.规格：300\*300cm 2.天花开孔、安装 3.品牌：松下、樱花、雷士 |
| 16 | 厕所门 | 樘 | 4 |  |  | 1.规格：700\*2100cm 2.材质：白色铝合金、门锁 3.品牌：启瑞、圳通、贝克洛 |
| 17 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1.规格：20位电箱 2.2P20A：3个、32A：4个、4P40A：1个 3.品牌：广州白云、泰豪科技、任达 |
| 18 | 新建蹲厕 | m2 | 6.38 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、陶粒回填、砂浆找平 2.规格：1433\*1200\*300mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润 |
| 19 | 新建台阶 | m2 | 2.16 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、砂浆找平 2.台阶：2300\*250\*150mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润 |
| 20 | 地砖 | m2 | 16.20 |  |  | 1.规格：300\*300mm深灰 2.水泥浆、填缝 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗 |
| 21 | 天花 | m2 | 39.60 |  |  | 1.吊天花轻钢龙骨、9.5石膏板 2.梁洞封堵轻钢龙骨、9.5石膏板 3.品牌：杰森、可耐福、顶诺 |
| 22 | 腻子油漆 | m2 | 39.60 |  |  | 1.腻子两遍、油漆两遍 2.品牌：美巢、百得、立邦 |
| 23 | 油漆 | m2 | 69.00 |  |  | 1.立邦面油漆两遍 2.品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉 |
| 24 | 开孔 | 个 | 1 |  |  | 1.砖墙开孔110φ |
| 25 | 厕所隔断 | m2 | 38.20 |  |  | 1.4300\*2400cm 高位木纹隔断 |
| 26 | 混凝土陶粒沉箱 | m3 | 3.90 |  |  | 1、1:8水泥陶粒沉箱填充 |
| 27 | 新建隔墙 | m2 | 65.00 |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板、石膏板 品牌：杰森、可耐福、顶诺 |
| 28 | 新建墙体油漆 | m2 | 130.00 |  |  | 底漆面漆 品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉 |
| 29 | 单开钢化玻璃门 | 套 | 1.00 |  |  | 1.12mm厚、原色不锈钢门框 2.品牌：诺托、萨威奥、德国格屋 G-U |
|  | 小计 | | | | **0.0** |  |
| **（2）、宿舍装饰、安装** | | | | |  |  |
| 30 | 配线、配管 | m | 99.60 |  |  | 1.规格：2.5㎡配线 2.明装线槽 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT） |
| 31 | 配线、配管 | m | 97.00 |  |  | 1.规格：2.5㎡配线 2.明装线槽 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT） |
| 32 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1.规格：20位电箱 2.2P20A：3个、32A：4个、4P40A：1个 3.品牌：广州白云、泰豪科技、任达 |
| 33 | 给水管 | m | 47.00 |  |  | 1.规格：PPR 20管 2.暗装开槽 3.品牌：伟星、皇冠、公元 |
| 34 | 50排水 | m | 37.00 |  |  | 1.规格：PVC 50管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元 |
| 35 | 110排水 | m | 26.00 |  |  | 1.规格：PVC 110管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元 |
| 36 | 开关插座面板 | 个 | 13 |  |  | 1.三位开关、2.五孔插座 3.明装底盒、4.防水外壳 5.品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 37 | 明装射灯 | 套 | 9 |  |  | 1.规格：12瓦 2.明装 3.品牌：飞利浦、松下、索恩 |
| 38 | 厕所门 | 樘 | 2 |  |  | 1.规格：700\*2100cm 2.材质：白色铝合金、门锁 3.品牌：启瑞、圳通、贝克洛 |
| 39 | 洗手盆 | 组 | 2 |  |  | 1.规格：40cm 2.材质：白色陶瓷、不锈钢架、水龙头 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩 |
| 40 | 挂墙冲水箱 | 套 | 2 |  |  | 1.规格：50cm 2.材质：白色水箱、软管 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩 |
| 41 | 蹲厕 | 组 | 2 |  |  | 1.规格：17cm 2.材质：陶瓷分体蹲位、陶瓷积水弯 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩 |
| 42 | 排风扇 | 台 | 2 |  |  | 1.规格：200\*200cm 2.安装 3.品牌：松下、樱花、雷士 |
| 43 | 轻质砖墙 | m3 | 2.10 |  |  | 10cm轻质砖、双面抹灰、防水两遍 品牌：卓宝、蓝盾、科顺 |
| 44 | 拆除及新建门洞 | 个 | 1 |  |  | 1.拆除原有消防门 2.新砌18cm灰砂砖墙 3.三面抹灰、门过梁、腻子两遍 4.品牌：美巢、百得、德高 |
| 45 | 拆除及新建门洞 | 个 | 1 |  |  | 1.拆除原有18cm轻质砖墙 2.灰砂砖墙、三面抹灰、腻子两遍 3.品牌：美巢、百得、德高 |
| 46 | 新建蹲厕 | m2 | 6.39 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、陶粒回填、砂浆找平 2.规格：1150\*1200\*300mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润 |
| 47 | 新建台阶 | m2 | 1.16 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、砂浆找平 2.台阶：2300\*250\*150mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润 |
| 48 | 新建冲凉房位 | m2 | 6.90 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍 、陶粒回填、砂浆找平 2.规格：1500\*1700\*150mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润 |
| 49 | 墙砖 | m2 | 39.80 |  |  | 1.规格：300\*600mm深灰 2.瓷砖胶、填缝 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗 |
| 50 | 地砖 | m2 | 23.60 |  |  | 1.规格：300\*300mm深灰 2.水泥浆、填缝 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗 |
| 51 | 油漆 | m2 | 139.00 |  |  | 1.立邦面油漆两遍 2.品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉 |
| 52 | 包管 | m2 | 0.79 |  |  | 1.规格：300\*180cm深灰瓷砖 2.砌砖、抹灰 3.2200\*300\*250mm 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗 |
| 53 | 开孔 | 个 | 2 |  |  | 1.钢筋水泥墙开孔160φ |
| 54 | 厕所隔断 | m2 | 53.70 |  |  | 1.1900\*3900mm PVC防水 |
| 55 | 混凝土陶粒沉箱 | m3 | 3.60 |  |  | 1、1:8水泥陶粒沉箱填充 |
|  | 小计 | | | | **0.0** |  |
| A | **工程直接费合计** | | | | **0.00** |  |
| B | **税金X%** | | | | **0.00** | 需要注明税率 |
| C | **含税总造价** | | | | **0.00** |  |
| 注： | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司（盖章）： | | | | | | |
| 报价公司名称： | | | | | | |
| 报价时间：2024年 月 日 | | | | | | |

**4、同类业绩情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 甲方单位名称 | 合同总价（元） | 合同签订时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（请提供近三年1个及以上同类业绩，附提供合同关键页）