## 01
安居鸿栖台项目员工宿舍装修工程报价单
报价单位名称：
项目负责人： 联系电话：
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注/品牌
（1）、办公室厕所装饰、安装
1 | 配线、配管 | m | 192 |  |  | 1.规格：4㎡配线 2.明装6分镀锌钢管、螺纹钢、转弯盒 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT）
2 | 配线、配管 | m | 399 |  |  | 1.规格：2.5㎡配线 2.明装4分镀锌钢管、螺纹钢、转弯盒 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT）
3 | 配线、配管 | m | 182 |  |  | 1.规格：1.5㎡配线 2.明装4分镀锌钢管、螺纹钢、转弯盒 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT）
4 | 给水管 | m | 23 |  |  | 1.规格：PPR 20管 2.暗装开槽 3.品牌：伟星、皇冠、公元
5 | 拆除原有给水管 | 项 | 1 |  |  | 1.拆除原有钢制给水管
6 | 50排水 | m | 21.7 |  |  | 1.规格：PVC 50管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元
7 | 110排水 | m | 12 |  |  | 1.规格：PVC 110管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元
8 | 开关插座面板 | 个 | 42 |  |  | 1.三位开关、2.五孔插座 3.明装底盒、4.防水外壳 5.品牌：施耐德、ABB、西门子
9 | 明装吊灯 | 套 | 25 |  |  | 1.规格：200*1200（60瓦） 2.钢丝明装、软管 3.品牌：飞利浦、松下、索恩
10 | 厕所筒灯 | 套 | 6 |  |  | 1.规格：LED 9W 2.天花开孔按装 3.品牌：飞利浦、松下、索恩
11 | 感应灯管 | 套 | 2 |  |  | 1.规格：1200cm 2.底座、LED灯管、明装 3.品牌：飞利浦、松下、索恩
12 | 洗手盆 | 组 | 1 |  |  | 1.规格：60cm 2.材质：白色陶瓷、不锈钢架、水龙头 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩
13 | 挂墙冲水箱 | 套 | 3 |  |  | 1.规格：50cm 2.材质：白色水箱、软管 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩
14 | 蹲厕 | 组 | 3 |  |  | 1.规格：17cm 2.材质：陶瓷分体蹲位、陶瓷积水弯 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩
15 | 排风扇 | 台 | 3 |  |  | 1.规格：300*300cm 2.天花开孔、安装 3.品牌：松下、樱花、雷士
16 | 厕所门 | 樘 | 4 |  |  | 1.规格：700*2100cm 2.材质：白色铝合金、门锁 3.品牌：启瑞、圳通、贝克洛
17 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1.规格：20位电箱 2.2P20A：3个、32A：4个、4P40A：1个 3.品牌：广州白云、泰豪科技、任达
18 | 新建蹲厕 | m2 | 6.38 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、陶粒回填、砂浆找平 2.规格：1433*1200*300mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润
19 | 新建台阶 | m2 | 2.16 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、砂浆找平 2.台阶：2300*250*150mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润
20 | 地砖 | m2 | 16.2 |  |  | 1.规格：300*300mm深灰 2.水泥浆、填缝 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗
21 | 天花 | m2 | 39.6 |  |  | 1.吊天花轻钢龙骨、9.5石膏板 2.梁洞封堵轻钢龙骨、9.5石膏板 3.品牌：杰森、可耐福、顶诺
22 | 腻子油漆 | m2 | 39.6 |  |  | 1.腻子两遍、油漆两遍 2.品牌：美巢、百得、立邦
23 | 油漆 | m2 | 69 |  |  | 1.立邦面油漆两遍 2.品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉
24 | 开孔 | 个 | 1 |  |  | 1.砖墙开孔110φ
25 | 厕所隔断 | m2 | 38.2 |  |  | 1.4300*2400cm 高位木纹隔断
26 | 混凝土陶粒沉箱 | m3 | 3.9 |  |  | 1、1:8水泥陶粒沉箱填充
27 | 新建隔墙 | m2 | 65 |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板、石膏板 品牌：杰森、可耐福、顶诺
28 | 新建墙体油漆 | m2 | 130 |  |  | 底漆面漆 品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉
29 | 单开钢化玻璃门 | 套 | 1 |  |  | 1.12mm厚、原色不锈钢门框 2.品牌：诺托、萨威奥、德国格屋 G-U
| 小计 |  |  |  | 0
（2）、宿舍装饰、安装
30 | 配线、配管 | m | 99.6 |  |  | 1.规格：2.5㎡配线 2.明装线槽 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT）
31 | 配线、配管 | m | 97 |  |  | 1.规格：2.5㎡配线 2.明装线槽 3.品牌:施耐德（WATSN/ATMT 系列）、ABB、 泰永（TYT）
32 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1.规格：20位电箱 2.2P20A：3个、32A：4个、4P40A：1个 3.品牌：广州白云、泰豪科技、任达
33 | 给水管 | m | 47 |  |  | 1.规格：PPR 20管 2.暗装开槽 3.品牌：伟星、皇冠、公元
34 | 50排水 | m | 37 |  |  | 1.规格：PVC 50管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元
35 | 110排水 | m | 26 |  |  | 1.规格：PVC 110管 2.暗装 3.品牌：伟星、皇冠、公元
36 | 开关插座面板 | 个 | 13 |  |  | 1.三位开关、2.五孔插座 3.明装底盒、4.防水外壳 5.品牌：施耐德、ABB、西门子
37 | 明装射灯 | 套 | 9 |  |  | 1.规格：12瓦 2.明装 3.品牌：飞利浦、松下、索恩
38 | 厕所门 | 樘 | 2 |  |  | 1.规格：700*2100cm 2.材质：白色铝合金、门锁 3.品牌：启瑞、圳通、贝克洛
39 | 洗手盆 | 组 | 2 |  |  | 1.规格：40cm 2.材质：白色陶瓷、不锈钢架、水龙头 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩
40 | 挂墙冲水箱 | 套 | 2 |  |  | 1.规格：50cm 2.材质：白色水箱、软管 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩
41 | 蹲厕 | 组 | 2 |  |  | 1.规格：17cm 2.材质：陶瓷分体蹲位、陶瓷积水弯 3.品牌：TOTO、科勒、摩恩
42 | 排风扇 | 台 | 2 |  |  | 1.规格：200*200cm 2.安装 3.品牌：松下、樱花、雷士
43 | 轻质砖墙 | m3 | 2.1 |  |  | 10cm轻质砖、双面抹灰、防水两遍 品牌：卓宝、蓝盾、科顺
44 | 拆除及新建门洞 | 个 | 1 |  |  | 1.拆除原有消防门 2.新砌18cm灰砂砖墙 3.三面抹灰、门过梁、腻子两遍 4.品牌：美巢、百得、德高
45 | 拆除及新建门洞 | 个 | 1 |  |  | 1.拆除原有18cm轻质砖墙 2.灰砂砖墙、三面抹灰、腻子两遍 3.品牌：美巢、百得、德高
46 | 新建蹲厕 | m2 | 6.39 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、陶粒回填、砂浆找平 2.规格：1150*1200*300mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润
47 | 新建台阶 | m2 | 1.16 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍、砂浆找平 2.台阶：2300*250*150mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润
48 | 新建冲凉房位 | m2 | 6.9 |  |  | 1.砌砖、抹灰、防水两遍 、陶粒回填、砂浆找平 2.规格：1500*1700*150mm 3.品牌：海螺、南方水泥、华润
49 | 墙砖 | m2 | 39.8 |  |  | 1.规格：300*600mm深灰 2.瓷砖胶、填缝 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗
50 | 地砖 | m2 | 23.6 |  |  | 1.规格：300*300mm深灰 2.水泥浆、填缝 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗
51 | 油漆 | m2 | 139 |  |  | 1.立邦面油漆两遍 2.品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉
52 | 包管 | m2 | 0.79 |  |  | 1.规格：300*180cm深灰瓷砖 2.砌砖、抹灰 3.2200*300*250mm 3.品牌：蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗
53 | 开孔 | 个 | 2 |  |  | 1.钢筋水泥墙开孔160φ
54 | 厕所隔断 | m2 | 53.7 |  |  | 1.1900*3900mm PVC防水
55 | 混凝土陶粒沉箱 | m3 | 3.6 |  |  | 1、1:8水泥陶粒沉箱填充
| 小计 |  |  |  | 0
A | 工程直接费合计 |  |  |  | 0
B | 税金X% |  |  |  | 0 | 需要注明税率
C | 含税总造价 |  |  |  | 0
注：
报价公司（盖章）：
报价公司名称：
报价时间：2024年 月 日